Załącznik nr 5

PRZEDMIAR  INWESTORSKI  ROBÓT

wycena na podstawie cen robót  drogowych na rynku lokalnym w pierwszym  kwartale 2019 roku

( Kobiór, Pszczyna ,Tychy, Mikołów)

Zadanie:     „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym położonym przy

ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze”

| Lp. | Podst. wyceny | Opis pozycji | Jedno--stki | Ilości robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 4-01 0354 11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych (parapetów wewnętrznych) 29 x 1,12 + 4 x 0,50 = | mb | 34,48 |
| 2. | KNR 4-01 0354 11 | Wykucie z muru podokienników stalowych (parapetów zewnętrznych) 30 x 1,00 + 4 x 0,40 = | mb | 31,60 |
| 3. | KNR 2-02 0129-02 | Osadzenie prefabrykowanych podokienników z blachy tytanowej ocynkowanej powlekanej (kolor brązowy) o długości ponad 1,0m szer. 0,30m dł. 1,00m 2 + 27 + 2 = | szt | 31 |
| 4. | KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z PVC szer.0,30m długości 1,26m kolor marmur (parapety wewnętrzne) 2+ 27 + 2 = | szt | 31 |
| 5. | KNR 4-01 0354-03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 1,0m2 4 x 1,03 x 0,47 + 1,23 x 0,5 = | m2 | 2,56 |
| 6. | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2,0m2 30 x 1,84 x 1,10 | m2 | 60,72 |
| 6. | KNNR 7 0701-03 | Montaż okien z tworzyw sztucznych powierzchni do 1,50m2 , U= 1,10 W/m2xK 1,23 x 0,50 + 4 x 1,03 x 0,47 = | m2 | 2,55 |
| 7. | KNNR 7 0701-05 | Montaż okien z tworzyw sztucznych powierzchni ponad 2,0m2 , U= 1,10 W/m2xK 2 x 1,09 x 1,84 + 27 x 1,12 x 1,84 = | m2 | 59,65 |
| 8. | KNR 2-01203.01 | Zabudowa drzwi stalowych zewnętrznych EI30, 96x205cm , U= 1,30 W/m2xK ( do 2,0m2); kolor szaro-biały RAL: 7024 | m2 | 1,98 |
| 9. | KNR-W 4-01 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach szer.do 25cm 29 x (1,84 +1,84 + 1,10 ) + 4 x (1,03 +1,03 + 0,45) + (0,25 + 0,25 + 1,20) = | mb | 150,36 |
| 10. | KNR 4-01 031304 | Wykonanie przesklepienia otworu drzwiowego z belek stalowych (dwuteownik) 2 x 180mm w murze z cegły gr.51cm 2 x 1,40mb | mb | 2,80 |
| 11. | KNR 4-01 0329 03 | Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej z cegły, pod drzwi zewnętrzne gr. ściany -51cm 0,96x 0,8 x 0,51 = | m3 | 0,392 |